ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на подбор электропривода

Дата: _________

Название компании Заказчика_____________________________________________

Контактные данные: _____________________________________________________

(адрес, телефон, эл.почта)

- РЕЖИМ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ

| S2 | S4 |
| --- | --- |

S2 работа двигателя в режиме «открыть/закрыть»

S4 работа двигателя в режиме управления и регулирования положения

- ВРАЩАЮЩИЙ МОМЕНТ

| 60 Nm | 120Nm | 250Nm | 500Nm | 1000 Nm | 2000 Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- СПОСО СОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДА С ЗАПОРНОЙ АРМАТУРОЙ

(Согласно стандарту ISO 5210/5211 или DIN 3338)

| A (шнур) | B1 (ориентир.паз) | B2 (ориентир.паз) | B3 (ориентир.паз, болванка) | B4 (ориентир.паз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В случае закрепленного штока:

TR………………X……………

- ТИП ТОКА

| 3 Ph 3фазы, 380Вольт | 1 Ph 1фаза, 220 Вольт | 24 VDC постоянный ток 24V | 12 VDC постоянный ток 12V |
| --- | --- | --- | --- |

- НАПРЯЖЕНИЕ

| 400V 50hz | 380V 50hz | 220V 50 Hz | 500 V 50 Hz | 440 V 60 Hz | 460V 60 HZ | 460V 60 HZ | Другое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ

| Без управления | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВКЛ/ВЫКЛ | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК РЕГУЛЯТОР ЦЕНТРОНИК (4-20входн./выходн.сигнал) |
| --- | --- | --- |

- ОПЦИИ

| Защита корпуса двигателя: Где IP67 - стандартная защита от пыли и воды, IP68 - супер-защита от воды, до 70 часов позволяющая работать в сплошном потоке воды |  | IP67 |  | IP 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие механического индикатора положения: |  | Да |  | Нет |
| Наличие потенциометра |  | Да |  | Нет |
| Наличие электронного датчика положения (4-20входн./выходн.сигнал): |  | Да |  | Нет |
| Стандартная окраска, согласно стандарту RAL 5003 |  | Да |  | Другое |

- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЗАКАЗЧИКА