| AUMA - Центральный офис (Москва):тел. (495)787-78-21; AUMA - С-Петербург: тел. (812)336-55-02; 380-98-86; AUMA - Сургут: тел. (3462) 236-234; AUMA -Красноярск: тел. (391)268-12-67; AUMA - Пермь: тел. (342)212-32-97; AUMA - Ростов-на-Дону: тел. (863)251-64-62 |  |
| --- | --- |
| Организация (контактное лицо, телефон) | Проект |
| Общие характеристики и характеристики арматуры | 18 | Индикатор работы привода (блинкер) | □ да □ нет |
| 1 | Количество _________шт. |  |  |  |
| 2 | Производитель | 19 | Механический указатель положения | □ да □ нет |
| 3 | Тип арматуры | 20 | Защитная труба для выдвижного штока арматуры | □ да □ нет |
| 4 | Типоразмер Ду(DN)____мм Ру(PN)____МПа | 21 | Дистанционный указатель положения | □RWG (4-20 мА) □Потенциометр □МWG (только с АС) |
| 5 | Назначение | □ регулирующая □ запорная |  |  |  |
| 6 | Крутящий момент (усилие, Н) | Ммакс______Нм (Мрег______Нм) |  |  |  |
| 7 | Режим работы | □ кол-во запусков в час__________ □ S4=25 % (стандарт) □ S4=50 % или □ S2=15(10) мин (стандарт) □ S2=30 мин □ другой ___________ |  |  |  |
|  |  |  | Характеристики кабеля |
|  |  |  | 22 | Комплект кабельных вводов | □ да □ нет |
| 8 | Требуемое время закрытия арматуры | _________сек | 23 | Тип кабеля □бронированный □небронированный |
|  |  |  | 24 | Наружный диаметр кабеля, количество* | Ø____, ___шт; Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт; Ø ____, ___шт |
| 9 | Температура окружающей среды | мин._____ макс._____ |  |  |  |
| 10 | Дополнительная информация по арматуре: | 25 | Схема подключения (если известна) |  |
|  | Многооборотная: - Количество оборотов на закрытие _____об - Размер присоединительного фланца / Тип присоединения по ОСТ ______ Четвертьоборотная: Угол поворота _____о - Размер присоединительного фланца F____ - Тип обработки втулки ___________ Прямоходная: - Ход штока ______мм | 26 | Модель привода (если известна) |  |
|  |  | Характеристики встроенного блока управления |
|  |  | 27 | Блок управления | □ да □ нет |
|  |  | 28 | Тип блока управления** | □ AUMA MATIC □ AUMATIC □ другой____________________ |
| Характеристики привода | 29 | Питание цепей управления | □от встроенного источника □от внешнего источника |
| 11 | Напряжение питания | □ 380 В/50Гц/3ф □ 220 /50Гц/1ф □ 24 В DC □ другое __В/__Гц/_ф |  |  |  |
|  |  |  | 30 | Местное управление | Кнопки откр/стоп/закрыть □ |
| 12 | Исполнение привода | □ общепромышленное □ взрывозащищенное (1ExdeIICT4) □ атомное (для АЭС по ТУ) □ шахтное (PB ExedI) □ морское |  |  | Селектор местн/стоп/дист □ |
|  |  |  | 31 | Дистанционное управление (укажите, что необходимо) *** | □ 24 В DC □ 4…20 мА □ Modbus (AC/ACExC) □ Profibus DP (AC/ACExC) □ DeviceNet (AC/ACExC) □ Fieldbus Foundation (AC/ACExC) |
| 13 | Защита оболочки по IP | □ IP67 (стандарт) □ IP68 (стандарт) |  |  |  |
| 14 | Защита оболочки привода от коррозии | □ KN □ KS (агрессивная среда) □ KX (экстремально агрессивная среда) | 32 | Дублирование по цифровой шине | □ да □ нет |
|  |  |  | 33 | Питание системы обогрева **** | □ Внешнее питание (220 В/ 50 Гц) □ Межфазный обогрев |
|  |  |  | 34 | Монтаж блока управления | □ на приводе □ настенный |
| 15 | Концевые выключатели | □ одиночные □ сдвоенные | 35 | Особые требования: _________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ |
| 16 | Промежуточные выключатели | □ одиночные □ сдвоенные |  |  |
| 17 | Моментные выключатели | □ одиночные □ сдвоенные |  |  |
| *- Если не указаны требуемые характеристики кабеля, приводы поставляются с заглушками. Заглушки без Ex- маркировки применяются только для целей транспортировки. ** - AUMA MATIC – АМ (AMExC); AUMATIC – АС (ACExC) ***- Для уточнения возможных вариантов управления свяжитесь со специалистами компании АУМА **** - Только для низкотемпературного исполнения блока управления |